2025年启东市人民医院消防物资采购项目询价报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳灭火器 | 3公斤 合金钢 | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 二氧化碳灭火器 | 5公斤 合金钢 | 个 | 144 |  |  |
| 3 | 灭火器箱 | 3*2 厚度 0.6mm | 只 | 3 |  |  |
| 4 | 灭火器箱 | 5*2 厚度 0.6mm | 只 | 72 |  |  |
| 5 | 黄沙箱 | 80*60*60cm 厚度0.8mm | 只 | 15 |  |  |
| 6 | 无磁灭火器 | MJZ/4 1.品牌型号： MJZ/4 2.灭火剂的种类：六氟丙烷灭火剂（纯度＞99.6%） 3.产品认证实施规则： CNCA -C18-02:2020 4.产品认证实施细则： CCCF - CCC -07 5.产品标准：GB4351.1-2005 6.灭火器灭火级别和灭火种类：34B、C、E 7.灭火器使用温度范围：-20℃~+55℃ 8.灭火器驱动气体名称和数量或压力：氮气，1.2MPa(20℃) 9.水压试验压力：2.1MPa 10.最小有效喷射时间：≥8S 11.最小喷射距离：≥2.5m 12.灭火器剂净重量：4KG无磁性洁净气体灭火器主要特征是无磁性，容器及所有配件材质均选用无磁性材料，总体磁性小于3特斯拉；该灭火器是一种以化学灭火为主，兼有物理灭火作用的洁净气体灭火器，它无色、无味、无毒、不导电、不污染被保护对象，在大气中完全汽化不留残渣、良好的气相电绝缘性，不会对财物和精密设施造成损坏。能以较低的灭火浓度，可靠的扑灭B、C类火灾及E类电器火灾；在常温下可液化储存，释放后不含粒子或油状残余物，对大气臭氧层无破坏作用（ODP值为零），在大气层停留时间为31~42年，符合环保要求。 所提供的产品须符合MJZ/4手提式GB4351.1-2005标准进行生产，随货提供产品《中国国家强制性产品认证证书》和国家消防产品质量监督检验中心《检验报告》。 | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 疏散引导箱 | 箱体尺寸：850*600*270mm、厚度0.8mm、钢化玻璃。内含：湿巾550条（执行标准：GB/20808-2006、卫生标准：GB15979-2002），疏散指挥棒40套(LED充电式、警报、照明、爆闪、防雨)，扩音器40套（录放音、功率：35W），过滤式自救呼吸器160个（消防3C认证），荧光背心80件，灭火毯80条(1*1m)，防护手套30付，逃生绳40根(安全钩、内带钢丝8mm*20m)。 | 套 | 40 |  |  |
| 8 | 消防应急箱 | 箱体尺寸：850*600*270mm、厚度0.8mm | 只 | 15 |  |  |
| 9 | 车用灭火毯 | 4*6m 玻纤双面硅胶涂层 所提供的产品须提供权威机构出具的检测报告 | 张 | 4 |  |  |
| 10 | 推车式灭火器 | 65L 水基型 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 交底箱 | 激光笔*1强光手电*1中性笔*1记号笔*3128GU盘*1医药包*1消防湿毛巾*1 | 只 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

报价日期：