启东市人民医院手术室高效过滤器

产品询价表

| 序号 | 商品名称 | 规格（W×L×D） | 单位 | 数量 | 含税 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无隔板高效 过滤器 | 985×875×90－H14 | 只 | 6 |  |  |
| 2 |  | 915×680×90－H14 | 只 | 2 |  |  |
| 3 |  | 985×790×69－H13 | 只 | 24 |  |  |
| 4 |  | 985×575×69－H13 | 只 | 14 |  |  |
| 5 |  | 985×420×69－H13 | 只 | 16 |  |  |
| 6 |  | 875×575×90－H14 | 只 | 2 |  |  |
| 7 |  | 680×680×69－H13 | 只 | 32 |  |  |
| 8 |  | 630×630×69－H13 | 只 | 42 |  |  |
| 9 |  | 575×575×69－H13 | 只 | 6 |  |  |
| 10 |  | 575×375×69－H13 | 只 | 12 |  |  |
| 11 | 合计（大写）： | 元 |  |  |  |  |

备注：产品技术要求及所需配套服务，详见价格调研公告细则。

报价单位：                        联系人：          联系电话：           时间：    年   月   日