启东市人民医院纪念碑项目工程编制说明

一、编制范围

本工程计算范围为启东市人民医院纪念碑项目工程。

二、编制依据

1、业主提供的启东市人民医院纪念碑项目工程建设工程有关资料、施工规范。

2、清单：《建设工程工程量清单计价规范（GB50588-2013）》。

3、定额：《江苏修缮建筑定额》（2009）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相关的现行文件、规范。

4、《建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）；省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告，〔2018〕第24号；通建价【2019】20号《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题的通知》。

5、取费类别： 土建部分按土建三类取费

6、材料价格：依照2021年《启东市建设工程造价信息》第3期，无指导价的材料价格按照市场价格计价。

三、有关说明

（一）土建：

1、本工程按现场探勘及情况说明编制

2、土方工程

①、清表，清除树木草皮等垃圾

②、挖一般土方

3、混凝土工程

①、现浇C30混凝土底座

4、金属结构工程

①、制作安装镀锌矩形方钢60*40*5的钢骨架结构工程

5、装修工程

①钢结构上干挂花岗岩，底座砂浆粘贴面砖

②花岗岩上安装金属字

- 路面工程

①园路垫层碎石干铺

②园路采用火烧花岗岩加鹅卵石铺设

南通润德建设咨询有限公司

2021年4月28日